## Лист1
Приобретение МИ
Приложение №1
№ лота | Международные непатентованные наименования закупаемых лекарственных средств | Техническая спецификация | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Выделенная сумма
1 | Набор реагентов для количественного определения D-Dimer №60 на анализаторе Pathfast | Набор реагентов для количественного определения D-Dimer Используется только при работе на анализаторе «Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast» Концентрация Д-Димера – это показатель фибринолитической активности плазмина в сосудистой системе. Д-Димер является высокоточным отрицательным диагностическим маркером острого тромбоза глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Концентрация Д-Димера в плазме повышается при клинических состояниях, включающих ТГВ, ТЭЛА и диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром). Исключение диагноза острого тромбоза (ТГВ и/или ТЭЛА) возможно, когда концентрация Д-Димера ниже пограничного уровня. Измерение концентрации Д-Дмире также можно использовать в качестве вспомогательного теста для диагностики и мониторинга ДВС-синдрома. Система PATHFAST за 15 минут помогает провести дифференциальную диагностику ИМ и тромбоэмболии легочной артерии. Диапазон измерения 0,005-5нг/мл фибрин-эквивалентных единиц (ФЭЕ) %CV в сыворотке QC-L=6,9%, QC-M=6,0%, QC-H=7,1% Единица измерения – упаковка В наборе 60 картриджей. | упак | 1 | 306000 | 306000
| Итого |  |  |  |  | 306000