## Лист1
Приобретение медицинских изделий, реагенты Приложение № 1
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Электроды ЭКГ одноразовые №50 | Технические характеристики: Одноразовые электроды для ЭКГ служат для поверхностной регистрации сердечной деятельности с помощью любых типов мониторов и электрокардиографов. Произведены из вспененного материала (FOAM) с датчиком Ag / AgCl. Поверхность ЭКГ электрода покрыта гипоаллергенным клеем, который легко и безболезненно удаляется с кожи вместе с электродом после его использования, что снижает риск кожного раздражения - Использование: Взрослые - Соединение: клипса - Размеры: 48мм х 50мм (овал) - Форма: овал - В упаковке по 50 шт. | уп | 311 | 5500 | 1710500
2 | Шприц 5,0 гр. | Шприц с иглой 22Gх1 1/2" инъекц. 3х-комп.стерильный. Специальная конструкция поршня медицинского шприца, позволяющая обламывать его после использования, делает шприцы непригодными для повторного применения • Игла с трехгранной заточкой, покрытая полидиметилсилоксаном, позволяет сделать инъекцию. | шт | 17500 | 16 | 280000
3 | Шприц 10 | Шприц с иглой 21Gх1 1/2" инъекц. 3х-комп. стерильный. Специальная конструкция поршня медицинского шприца, позволяющая обламывать его после использования, делает шприцы непригодными для повторного применения • Игла с трехгранной заточкой, покрытая полидиметилсилоксаном, позволяет сделать инъекцию | шт | 550 | 25 | 13750
4 | Системы одноразовые | система для вливания инфузионных растворов с иглой 21G. Стерильны, апирогенны, нетоксичны. | шт | 14200 | 58 | 823600
5 | Термоидикаторы: ТИП 132С0 №500 | Идикаторы для контроля паровой стерилизации 132С0 в капсулах. Комплект на 500 тестов. Срок годности 2 года. | уп. | 47 | 6760 | 317720
6 | Медицинский фильтрующий респиратор | Маска-респиратор (соответствует стандарту FFP3/N99): противоаэрозольная одноразовая фильтрующая полумаска с клапаном выдоха, предназначенная для защиты от аэрозолей в концентрации до 50 ПДК. Мембрана клапана выдоха из эластичного сверхтонкого силикона, клапан обеспечивает низкий уровнем скопления углекислого газа, влаги и тепла в подмасочном пространстве. Для обеспечения плотного прилегания в области переносицы установлен носовой зажим, имеет дополнительный слой уплотняющего материала. Эффективность бактериальной фильтрации не менее 99%. В индивидуальной упаковке. Цвет белый. | шт | 4000 | 550 | 2200000
| Итого |  |  |  |  | 5345570