## Лист1
Реактивы и расходные средства на коагулометр "Юмизен"
№ | Наименование | Ед.изм | Кол-во | цена
1 | YumizenGAPTT 4 6х4ml (YumizenGAPTT 4 6х4мл)АЧТВ | наб | 1
2 | YUmizenGAPTT liquid 4 12х4 ml(Yumizn GAPTT 4 жидкий 12х4 мл) АЧТВ | наб | 1
3 | YumizenG CaCl2 4 12х4 мл(YumizenGCaCl2 4 12х4 мл) Кальцийхлор | наб | 1 | 33480
4 | YumizenGTT12х3ml(YumizenGTT12х3 мл)Тромбиновоевремя | наб | 1 | 38100
6 | YumizenGFIB 2 12х3ml(Yumizen GFIB2 12х3 мл)Фибриноген | наб | 1
7 | Yumizen GIMIDAZOL 12х15 мл (YumizenGIMIDAZOL12х15 мл) Имидазол | наб | 1 | 17500
8 | YumizenG CTRL l and ll 5х1 ml (2х)(YumizenGCTRL I и II 5х1 мл(2х)Контроль | наб | 1 | 13930
9 | Yumizen GCUVETTES 1000pcs(YumizenG КЮВЕТЫ1000шт/упак) | наб | 1 | 90000

## Лист2
Комплекты на биохимический анализтор BioChem FC-200
№лота | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Набор реагентов для определения аланинаминотрансферазы | Набор реагентов АЛТ (Аланинаминотрансфераза (SGPT))/ (ALT Alanine aminotransferase (SGPT) Reagent Set)1x100 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2. Тип пробы - сыворотка, Длина волны - 340, Метод - IFCC, кинетика, Состав готового раствора: L-Аланин 500 ммоль/л ЛДГ >1200 Ед/л Трис-буфер, рН 7,5 100 ммоль/л 2-Оксоглутарат 15 ммоль/л NADH (Динатриевая соль) 0,18 ммоль/л Азид натрия (0,2%), стабилизаторы. Стабильность готового раствора 14 суток. Условия хранения 2-8 гр. Линейность - 0-500 МЕ/л. Чувствительность - 1,8 МЕ/л. Форма жидкая, готов к использованию. Состав набора - биреагент. Фасовка 1x100 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2. Совместимость - для открытых систем. | наб | 3 | 10457.2 | 31371.6
2 | Набор реагентов для определения аспарагин-аминотрансферазы | Наименование АСТ (Аспартатаминотрансфераза (GOT)) Тип пробы сыворотка Метод ферментативный, кинетика Химический состав реагента, раствора Состав готового раствора: L-Аспартат 240 ммоль/л МДГ (мышцы свиньи) >600 Ед/л ЛДГ (мышцы кролика) >600 Ед/л Трис-буфер, рН 7,5 80 ммоль/л 2-Оксоглутарат 12 ммоль/л NADH 0,18 ммоль/л Длина волны 340 Рабочая температура для ручного метода определения, С 37 Длительность анализа, минут 3 Стабильность готового раствора, суток 21 Условия хранения 2-8 гр. Линейность 0-500 Ед/л Чувствительность 2,65 Ед/л CV, % 4,19 Форма жидкая, готов к использованию Состав набора биреагент Фасовка 1x100 мл реагент R1 1x20 мл реагент R2 Совместимость для открытых систем | наб | 1 | 15080 | 15080
3 | Набор реагентов кератинин | Метод: Яффе, кинетика Состав основных реагентов: 1. Реагент пикриновой кислоты: раствор, содержащий 10 мМ пикриновой кислоты. 2. Буфер Натрия гидроксид: раствор, содержащий 10 мМ бората натрия, 240 мМ гидроксида натрия. 3. Стандарт креатинина (5 мг/дл): раствор содержит креатинин в соляной кислоте в присутствии консервантов. Длина волны: 510 нм Длительность анализа: 1 минута Концентрация креатинина в норме: Мужчины 0,9-1,5 мг/дл Женщины 0,7-1,37 мг/дл Линейность: 0,1-25,0мг/дл Стабильность рабочего раствора: 1 месяц Фасовка: 1x125 мл реагент R1 1x125 мл реагент R2 1х2 мл стандарт креатинина | наб | 3 | 12313.6 | 36940.8
4 | Набор реагентов для определения глюкозы оксидазы | Метод: оксидазная, конечная точка Состав основного реагента: Глюкозогексогиназа 15 Ед/мл, Пероксидаза (лошадиная) 1,2 Ед/мл, 4-Аминоантипирин 0,2 ммоль/л, Фенол 4 ммоль/л, Инертные вещества и консерванты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 15 минут Концентрация глюкозы в норме: 70 - 105 мг/дл Линейность: 0-500 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1х 2 мл стандарт глюкозы | наб | 3 | 10348 | 31044
5 | Набор реагентов для определения азота мочевины | Тип пробы:Сыворотка.Метод:Урезанный глутаматдегидрогеназный кинетика.Трис-буфер,рН7,8-100ммоль/л,2-оксоглутарат-5ммоль/л.АДР-0,6ммоль/л,Уреза>20,000Ед/л ГлДГ>1,500Ед/лNADH-0,25ммол/л.Длина волны340.Температура ручного метода определенияС37.Длительность анализа6,5.Стабильность готового раствора14Линейность0-80мг/дл(0-15 суток ммоль/лдля азота мочевины 0,-150мг/дл(0-28 ммоль/л)для мочевины.Чувствительность0,4мм/л.мочевины форма жидкая.Состав набора биреагент-стандарт.Фасофка1х125мл реагентR1,1х25мл реагентR2, 1х5мл стандарт мочевины. 1х500мл реагентR1,1х100мл реагентR2,1х5 мл стандарт мочевины.Совместимость для открытых систем.Страна происхождения (США). | наб | 3 | 15771.6 | 47314.8
6 | Набор реагентов для определеления холестерина | Метод: Триндера, конечная точка Состав основного реагента: 4-Аминоантипирин 0,6 ммоль/л, Холат натрия 8,0 ммоль/л, Эстераза холестерина ≥ 150 Ед/л, Оксидаза холестерина ≥ 150 Ед/л, Пероксидаза хрена ≥ 1,200 Ед/л, п-Гидроксибензолсульфонат 20 ммоль/л, Буфер, рН 6,8, 125 ммоль/л, инертные компоненты. Длина волны: 500 нм Длительность анализа: 12 минут Концентрация холестерина в норме: < 200 мг/дл Линейность: 0 - 700 мг/дл Фасовка: 1x125 мл реагент 1х5 мл стандарт холестерина Контроли и реагенты одного производителя. Страна происхождения (США) | наб | 3 | 13556.4 | 40669.2
|  | Итого |  |  |  | 202420.4