## Лист1
Преобретение изделий медицинского назначения и лекарственных средств Приложение№1
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Танометр с фонендескопом | Прибор для измерения артериального давления 50х14см модель BL-ASM-1, со стетоскопом. | шт | 15 | 4500 | 67500
2 | Гель для УЗИ в конистрах 5 литр | Электродная паста(Гель в конистрах) 5л | конистр | 5 | 2565 | 12825
3 | Электроды для мониторинга в упаковках 50 шт(Холтер) | Одноразовые электроды для ЭКГ, холтера ,велоэргометра (на клее-гелевой основе) №50, размером 40х36. | упак | 60 | 80 | 4800
4 | Мочевые катетры Фоллея №14 | Катетер Фолея 2-х ходовой ,с силиконовым покрытием ,р14F однокркратного применения, стерильный. | шт | 25 | 255 | 6375
5 | Мочевые катетры Фоллея №16 | Катетер Фолея 2-х ходовой ,с силиконовым покрытием, р16FR однократного применения,стерильный. | шт | 25 | 228 | 5700
6 | Бинт стерильный 7х14 | Бинт стерильный,размеры составляют 7х14см .Разрывная способность-не менее 68H. Капиллярность готовных бинтов не менее 6,5см. | шт | 60 | 110 | 6600
7 | ЭКГбумага 112х25х12 | 112х25х12 нар.BTL-08 Shiro Pro,BTL-8MDECG,BTL-08 MT Plus ECG | шт | 250 | 420 | 105000
8 | Лоток медицинский почкообразный 30см из нержавеющей стали | Лоток почкообразный ЛМП-200(0,3) из не ржавеющей стали 200х120х30мм | шт | 6 | 950 | 5700
9 | Воздуховод (одноразовый) | Воздуховод одноразовый размером 1,2,3,4 | шт | 55 | 430 | 23650
10 | Стириль.2-х иглы 0,8х38 мм(одноразовые) | Игла двухсторонняя размером 21,22Gх38мм однократного применения. | шт | 2000 | 24 | 48000
11 | Мембраны для p CO-(в коробке 4шт) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном рамтворе,содержащем буфер,неорганические соли.Ионоселективны наСО2 ионы.Применяется для работы анализаторов АВL800. | уп | 1 | 487410 | 487410
12 | Мембраны для лактатного электрода в коробке 4 шт | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном рамтворе,содержащем буфер,неорганические соли.Ионоселективны на лактата.Применяется для работы анализаторов АВL800. | уп | 2 | 275550 | 551100
13 | Мембраны для глюкозного электрода (в коробке 4 шт) | Упаковка содержит 4 капсулы мембран из текстильного материала в электролитном растворе,содержащем буфер,неорганические соли.Ионоселективны на ионы глюкозы.Применяется для анализаторовABL800. | уп | 2 | 275550 | 551100
14 | Калибровочный р-р ctHb №4 | Применяется для автомачической калибровки системы анализатора ABL700/800 по гемоглобину 1упак=4ампулы по 2мл. | уп | 2 | 77330 | 154660
15 | Калибровочный №1 р-р 200мл | Объем 200 Применяется для автоматической калибровки в анализаторахABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K,Na,Ca,Cl, cGlu,cLac,буфер,рН 7,40, для калибровки рН электрода,электролитного и метоболитного электродов | фл | 10 | 106480 | 1064800
16 | Калибровочный№2 р-р200мл | Объем 200, Применяется для автоматической калибровки в анализаторахABL800. Для диагностики in vitro.Содержит K,Na,Ca,Cl, ,буфер,рН 6,9, для калибровки рН электрода,электролитного и метоболитного электродов. | фл | 9 | 106480 | 958320
17 | Раствор промывочный 600мл | Объем 600мл .Применяется для автоматической промывки измерительной системы анализаторов ABL800.Для диагностики in vitro.Содержит неорганические соли ,буфер,антикоагулянт,консервант и ПАВ | фл | 40 | 84040 | 3361600
18 | Балон калибровачный газ №1 | Газовый баллон ,наполненный прецезионными трехкомпонентными газовыми смесями (19,8%О2 ,5,6%СО2,азот) предназначенные для калибровки электродов рО2,рСО2 в анализаторах ABL 800. | шт | 2 | 204000 | 408000
19 | Балон калибровачный газ №2 | Газовый баллон ,наполненный прецезионным двухкомпонентными газовыми смесями (11,2%СО2,азот ) предназначенные для калибровки электордов рО2,рСО2 в анализаторах ABL800 | шт | 2 | 204000 | 408000
20 | Эбронтил | 5мг/мл №5 | уп | 50 | 5614.5 | 280725
21 | Атропина сульфат | 0,1%-1мл №10 | уп | 20 | 455 | 9100
22 | итого |  |  |  |  | 8520965