## Лист1
Преобретение изделий медицинского назначения, реагентов и реактивов. Приложение№1
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Фиксатор эндотрахеальной трубки (одноразовый) Размер- 8. | Фксатор (держатель) эндотрахеальной трубки. Простое и эффективное устроиство для фиксации эндотрахеальной трбки .Повышает уровень безопасности для пациента ,препятствуя возможным смещениями трубки. С помощью гибкой клейкой пенной поверхности устроиство прикрепляется к коже пациента.Конструкция пластикового замка позволяет надежно удерживать эндотрахеальную трубку,а также делает возможным коррекцию положения трубки или ее замену без удаления фиксатора. Размер 8,0. | шт | 500 | 1180 | 590000
2 | Эритротест-Цоликлон анти-А №10 | Эритротест-Цоликон Анти-А 10 доз 10мл . | уп | 3 | 7400 | 22200
3 | Эритротест-Цоликлон анти-В №10 | Пластиковый флакон капельница 5 мл. Срок годности 2 года. | уп | 2 | 7400 | 14800
4 | Эритротест-Цоликлон анти АВ №10 | Цоликлон Анти-АВ представляет собой смесь анти-А и анти -В антител.В состав реагента входят стабилизатор и консервант (0,1%азид натрия-NaN3). Пластиковый флакон -капельница емкостью 10 мл .Упаковка картонная коробка по 10 флаконов. | уп | 2 | 7400 | 14800
5 | Эритротест-Цоликлон Д супер №20. | В жидкой форме во флаконах объемом 5 или 10 мл. Одна капля содержит 0,05-0,1 мл .В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. | уп | 2 | 16800 | 33600
6 | Клеенка медицинская подкладная. | Для медицинских целей .Эластичность,отсуствие липкости,водостойкая. Ширина рулона 84(см) .Длина рулона 45(м) | метр | 135 | 877 | 118395
7 | Дренажная банка , Система торокального дренажа, большой емкости, объем 2300 мл. | Дренажная банка- Дренажная система грудной клетки для непрерывного дренажа воздуха или жидкости из плевральной полости или общей торакальной области . Обьем:2300мл. В комплекте с 2-мя защищенными от перегиба трубками . Система имеет возможность регулирования количества ,которое прикладывается к плевральной полости от водяного столба.Система позволяет отрицательное давление от -5 до-20см.Контроль всасывания будет закрыт крышкой для утилизации.Система имеет возможность размещения 2 аспирационных катетера одновременно ,для того что бы получать выход жидкости и общий контроль, в одно и то же время, в разных камерах сровной шкалой. Система может работать с двумя: одинарным и двойным дренажами.Система имеет регулятор управлеия громкостью всасывания .Система имеет блокировку воды 2 см,и простой порт для иглы чтобы контролировать переполненность гидрозатвора. В дополнение,система имеет порт для взятия пробы образца. Высокоэффективный механизм " анти-изгиб "для предотвращения перекручивания трубки от пациента.Система имеет отрицательный индикатор давления и кнопки ручного фиксатора , чтобы управлять ситуацией,во время работы.Система имеет встроенный автоматический клапан высокого давления.Система может работать как в активном так и пассивном режиме.Дренажная банка имеет воронку для легкого вливания воды внуть. К системе прилагается дополнительная всасывающая трубка, которую в случае необходимости можно подключить к пациенту. Второй всасывающий канал закрыт синим клапаном для того чтобы применить его к работе, необходимо удалить колпачек. Система имеет клапан затворку против выплеска жидкости и встоенный воздушный фильтр для того , чтобы предотвратить распространение бактерий. Систему можно ставить на пол, закрепить на кровати или пациенту можно переносить с помощью ручки на системе. Оба гитрозатвор и камера контроля всасывания жидкости идентифицируются полосой синего цвета показывающий цвет на воде. | шт | 5 | 19965 | 99825
8 | Прибор СОЭ-метр ПР-3 (Аппарат Панченкова) на 20 гнезд. | Предназначен для фиксации пипеток СОЭ-0,1 Белый цвет штатива облегчает подсчет скорости оседания эритроцидов. Отверстия в штативе прономированы от 1 до 20. Изготовлен из полистерола.Автоклавированию не подлежит. В комплекте идут резиновые пробки(1 уп =20шт) .Количество гнезд 20. Размер,мм 208х197х70. | шт | 2 | 5100 | 10200
9 | Пипетка Панченкова (к СОЭ-метру) | Пипетка Панченкова используется при анализе крови для определения скорости оседания эритроцидов (к СОЭ) метру. Изделия отличаются высоеой устойчивостью к разным видам дезинфекции и стерилизации. Пипетка Панченкова (к СОЭ-метру )ПС/СОЭ -0,1 .Внешний диаметр 5,0±1,0мм. Внутренний диаметр 1,4-1,6мм.Длина 174,5±2,0мм. Цена деления шкалы 1мм,шкала коричневая .Упаковка 100 шт. | шт | 100 | 100 | 10000
10 | Контрольная сыворотка на биохиманализы.На анализатор BioChem FC-200/ | Определяемые параметры альбумин общий /прямой билирубин ,азот мочевины,мочевина ,кальций,кальций арсеназо ,углекислый газ,хлор холестерин,креатинин,креатинкеназа, глюкоза. Гексокиназная /оксидазная железо,ОЖСС,магний фосфор,калий,натрий,общий белок ,триглицериды-GPO,мочевая кислота ,щелочная фосфотаза,кислая фосфотаза,АЛТ,АСТ амилаза гаммаглутамилфераза лактогидрогеназа,липаза,лактат.Состав человеческая сыворотка с добавлением биохимических компонентов (экстракты тканей человека и животных). Химимческих соединений лекарственных средств, консервантов и стабилизаторов. Разведение : дистилированная /дионизированная вода. Стабильность готового раствора 7 суток за исключением щелочной фосфотазы и билирубина 48 часов при температуре 2-8°С. Фасовка: Уровень 1-1х5 мл.Уровень 2-1х5мл. | набор | 1 | 20700 | 20700
11 | Мультикалибратор для биохиманализов.На анализатор BioChem FC-200/ | Определяемые параметры альбумин общий /прямой билирубин ,азот мочевины,мочевина ,кальций, СО₂ ,,хлор холестерин,креатинин, глюкоза. Гексокиназная /оксидазная железо,магний, фосфор,калий ,натрий ,общий белок ,триглицериды,мочевая кислота. Состав: лифолизированная сыворотка человека. Разведение: дионизированная вода . Стабильность готового раствора разбавленный химический калбратор стабилен в течение 5 дней при температуре 2-8°(за исключение билирубина -4 суток ) .Фасовка: 1х5 мл. | набор | 1 | 20700 | 20700
12 | Итого |  |  |  |  | 955220