## Лист1
Приобретение изделий медицинского назначения Приложение № 1
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Фиксатор эндотрахеальной трубки (однаразовый) Размер 8 | Фксатор (держатель) эндотрахеальной трубки. Простое и эффективное устроиство для фиксации эндотрахеальной трбки .Повышает уровень безопасности для пациента ,препятствуя возможным смещениями трубки. С помощью гибкой клейкой пенной поверхности устроиство прикрепляется к коже пациента.Конструкция пластикового замка позволяет надежно удерживать эндотрахеальную трубку,а также делает возможным коррекцию положения трубки или ее замену без удаления фиксатора. Размер 8,0. | шт | 500 | 865 | 432500
2 | Комбинезон медицинский многоразовый | Ткань смесовая Т/С для спецодежды , состав 65 п/э,35% хлопок 120г/м2- это смесовая ткань с полотняным переплетением ,состоящая из хлопка и синтетических волокон (полистера ).Блогодаря смешиваниюволокон и нитей разного происхождения ткань получает дополнительные физико-механические и отличные эксплутационные свойства.Вдобавок, ткань имеет долгий срок службы в течение , которого она не теряет внешнего вида ,не садиться и не выгорает.Подходит для многократного использования . Можно стирать и обробатывать дезинфицирующими средствами. Цвет . Белый. | шт | 500 | 5500 | 2750000
3 | Прибор СОЭ- метр ПР-3 (Аппарат Панченкова) на 20 гнезд | Предназначен для фиксации пипеток СОЭ-0,1 Белый цвет штатива облегчает подсчет скорости оседания эритроцидов. Отверстия в штативе прономированы от 1 до 20. Изготовлен из полистерола.Автоклавированию не подлежит. В комплекте идут резиновые пробки(1 уп =20шт) .Количество гнезд 20. Размер,мм 208х197х70. | шт | 2 | 5100 | 10200
4 | Пипетка Панченкова (к СОЭ-метру). | Пипетка Панченкова используется при анализе крови для определения скорости оседания эритроцидов (к СОЭ) метру. Изделия отличаются высоеой устойчивостью к разным видам дезинфекции и стерилизации. Пипетка Панченкова (к СОЭ-метру )ПС/СОЭ -0,1 .Внешний диаметр 5,0±1,0мм. Внутренний диаметр 1,4-1,6мм.Длина 174,5±2,0мм. Цена деления шкалы 1мм,шкала коричневая .Упаковка 100 шт. | шт | 100 | 100 | 10000
5 | Комплект хирургический операционный, одноразовый,стерильный. | Стерильно.Срог годности 3года .Условия хранения при температуре от 5до-30С. Только для однократного использования .Состав . Халат хирургический (пл 68) усиленный -1шт.Салфетка хирургическая 40х60см.(бумажная 2шт) | шт | 1000 | 1023 | 1023000
6 | Клеенка медицинская | Клеенка медицинсая подкладная предназначена для санитарно-гигенических целей в качестве подкладного,непронецаемого материала, а так же для нужд народного хозяйства. Клеенка подкладная с односторонним резиновым покрытием изготавливается путем нанесения резины на хлопчатобумажную основу. Упаковывается в ролики по 45-50 метров ,ширина 1 метр.Эластичная, не липкая, водонепронецаемая ,стойкая к многократной дезинфекции 1% -ного раствора хлорамина, к стерилизации паром с предварительной предстерилизационной очистки. | метр | 135 | 935 | 126225
7 | Лоток медицинский почкобразный 30 см из нержавеющей стали. | Лоток почкообразный ЛМП 200(0,3) из не ржавеющей стали 200х120х30 мм. | шт | 7 | 2420 | 16940
8 | Трехходовой краник | Трехходовой краник,стерильный,однократного применения изготовлен из медицинскогопластиката имеет три соеденения,концах краника трехходового есть вращающиеся предохранительные колпачки с внутренней резьбой винтовая муфта обеспечивает надежность соединения с наконечниками других систем. | шт | 1800 | 350 | 630000
9 | Мешок для забора крови с двоенный объемом 450/450 мм с раствором антикоагулянта. | Гемоконтейнер MITRA сдвоенный 450/450мл CPDA-1(с адаптером для ваккумной пробирки,протектором иглы и мешком для первой порции крови).Основной мешок 450мл из медицинского ПВХ: Дополнительный мешок объемом 450 мл с антикоагулянтом CPDA; Соеддинительные трубки ПВХ; Заглушки ПВХ; Игла 16G в защитном колпачке; Пластиковый держатель с иглой для вакуумных пробирок; | шт | 300 | 2300 | 690000
10 | Облучатель бактерицидный ОБНП 2х30-01 Генерис настено- потолочный с лампой | Облучатель бактерицидный ОБНП 2х30-01 ГЕНЕРИС.2-х ламповый настенно- потолочный предназначен для обеззараживания воздуха помещений лечебных учереждении. Из металлического корпуса,крышки и двух защитных пластмасовых боковин, а также комплектуется сетевым шнуром длиной 1,5 метра. При предельной работе облучателя может ощущаться характерный запах озона. В этом случае рекомендуется выключить облучатель и проветрить помещение . Крепление облучателя производится к потолку или стене на высоте не ниже 2-х метров от уровня пола. Источник излучателя -лампа UV-C, тип цоколя G13.Количество источников излучения (ламп)-2шт . Тип стартера-LS-111.Количество стартеров-2 шт . Облученность на расстоянии 1 метр -1,5 Вт/кв.м . Суммарный бактерицыдный поток -15,3 Вт . Производительность-180 куб.м/час Средняя продолжительность горения ламп (бактерицидный эффект)-9000 часов Потребляемая мощность (не более)-190 Вт . Габаридные размеры ,мм-950х80х110. Масса (не более)-3 кг. | шт | 2 | 22000 | 44000
11 | Бактерицидный облучатель двухламповый передвижной Генерис | Тип лампы;Кварцевый, открытый. Способ установки: передвижная конструкция на колесах. Мощность одной лампы : 30 кв.м . Совокупная площадь действия облучателя :60кв.м. Комплектация : две лампы, передвижная конструкция с креплениями, колесиками и блоком питания . Срок службы лампы 8000 часов. | шт | 1 | 40000 | 40000
| Итого |  |  |  |  | 5772865