## Лист1
Приобретение медицинских изделий Приложение №1 к объявлению №39 от 16.09.2021 г.
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Бланк касета - Blank device для иммунохроматографического экспресс анализатора Easy Reader+ | Бланк касета - Blank device для иммунохроматографического экспресс анализатора Easy Reader | шт | 1 | 11000 | 11000
2 | Реакционные кюветы для образцов сыворотки крови на BioChem FC-200 (160 шт/уп) | Пробирки для образцов автоматического биохимического анализатора Biochem FC200. Материал изготовления пластик. Срок годности неограничен. | уп | 10 | 89960 | 899600
3 | Маска - респиратор N5 с защитой FFP2 | Респиратор одноразовый (защитная маска являющаяся фильтром 1 шт.) N95 обеспечивает комфортную, эффективную и легкую защиту органов дыхания от аэрозолей - класс защиты FFP2 (до 12 ПДК). N95 - это складные, пятислойные и гигиенично упакованные в индивидуальную упаковку респираторы, что позволяет удобно и безопасно хранить их до и вовремя использования. Маска рекомендована для защиты органов дыхания от попадания мелких воздушно-капельных частиц (до 0,3 Мкр), в том числе в периоды инфекционных и вирусных заболеваний дыхательных путей.Гарантия оригинального качества. Клапан выдоха эффективно отводит образующееся тепло, выдыхаемый воздух и влагу, снижает уровень запотевания очков, обеспечивает легкость дыхания и комфорт при использовании. Артикул: РЕС130 Степень защиты: до 12 ПДК Вид продукта: Респиратор Класс защиты: FFP2 Маска фильтрующая с клапаном выдоха стандарта N95 используется для защиты органов дыхания от всех видов респираторных инфекций в том числе и при туберкулезе. Благодаря клапану выдоха для облегчения дыхания и вывода влаги из подмасочного пространства, под респиратором не накапливается тепло и влага. респиратор предназначен для защиты органов дыхания от высоко, средне и мелко дисперсных аэрозолей концентрацией до 50 ПДК. Фильтрующий материал обладает механической и электростатистической фильтрацией, обеспечивающий легкость дыхания. Внутренний слой состоит из гипоаллергенного материала, не вызывает аллергический реакций. Используется в работепри пониженных. повышенных температурах, а также при повышенной влажности. | шт | 5000 | 720.5 | 3602500
4 | Микролезвие на скальпель №11 №100 | Лезвия изготавливаются из специальной хирургической стали, которая не оказывает негативного влияния на мягкие ткани пациента. Инструменты создаются разных размеров. Каждый вариант используется в разных оперативных вмешательствах и выполняет конкретную функцию. Размерный ряд лезвий выглядит следующим образом: №11 Лезвия присоединяются к ручкам, которые бывают двух видов характеристики: Лезвия проходят стерилизацию гаммаизлучением. Упаковка индивидуальная. Фасовка-по 100 штук. Лезвия упаковываются удобные стерильные пакеты, которые легко распечатывать в условиях операционной. Срок годности товара-5 лет. | уп | 2 | 11000 | 22000
5 | Микролезвие на скальпель №15 №100 | Лезвия изготавливаются из специальной хирургической стали, которая не оказывает негативного влияния на мягкие ткани пациента. Инструменты создаются разных размеров. Каждый вариант используется в разных оперативных вмешательствах и выполняет конкретную функцию. Размерный ряд лезвий выглядит следующим образом: №15 Лезвия присоединяются к ручкам, которые бывают двух видов характеристики: Лезвия проходят стерилизацию гаммаизлучением. Упаковка индивидуальная. Фасовка-по 100 штук. Лезвия упаковываются удобные стерильные пакеты, которые легко распечатывать в условиях операционной. Срок годности товара-5 лет. | уп | 2 | 11000 | 22000
6 | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, одноразовый 2 мл | Шприц инъекционный трехкомпонентный стерильный, одноразовый 2 мл с иглой 23G*1 | шт | 13500 | 8.22 | 110970
7 | Кардиолепиновый антиген для определения сифилиса на 500 опред. | Набор реагентов «RPR-Carbon-DAC» для обнаружения сифилиса методом агглютинации с RPR-кардиолипиновым антигеном Состав и описание изделия Код продукции - 1040R500D; Количество тестов - 500; RPR-Reagent – взвесь угольных частиц, покрытых липидным комплексом, с кардиолипином, лецитином и холестеролом в фосфатном буфере 20 mmol/l, рН 7,0, азид натрия 0,95 g/l - 5,0 ml; RPR-Positive Control–синтетический контроль,титр ≥ 1:4, азид натрия 0,95 g/l - 0,25 ml; RPR-Negative Control – синтетический контроль, азид натрия 0,95 g/l - 0,250 ml; Слайд одноразового использования - 50; Слайд многоразового использования -; Палочки для смешивания, двусторонние - 125 шт.ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕДУРЫ Аналитическая чувствительность: Чувствительность реагента откалибрована по реактивной сыворотке от CDC (Центр по борьбе с болезнями Атланты) и сравнимо с RPR реагента от BD (Becton Dickinson). Эффект прозоны не наблюдается до титра 1/128. Диагностическая чувствительность: 100 %. Область применения Набор предназначен для качественного и полуколичественного определения антител, присутствующих в сыворотке больных сифилисом.Срок годности 24 месяца. | набор | 3 | 15200 | 45600
8 | Воздуховод (одноразовый) | Орофарингеальный воздуховод Гведела для обеспечения проходимости дыхательных путей. Оснащен мягкими атравматичными загубником, наконечником и срединной вставкой. Размер 5 (12см). Материал: полипропилен, эластомер. Упаковка: прозрачная, стерильная. | шт | 10 | 350 | 3500
9 | Набор для определения тропанина №60 (набор реагентов для количественного определения Tn I.на анализатор PATHFAST) | Набор для определения тропанина (набор реагентов для количественного определения Tn I.на анализатор PATHFAST). Для определения острого коронарного синдрома : Диапазон измерений : 0,001-50 нг/мл. Коэффициент вариации для сыворотки (СV) : не более 5%, это позволяет проводить подтверждающий тест уже через 3 часа. Предел детекции при СV 10%: не более 0,0031нг/мл, материал для исследования : цельная кровь, плазма, возможные антикоагулянты : натрия гепаринат, лития гепаринат, ЭДТА Набор для измерения содержит 60 картриджей и два 2-х уровневых калибратора. Калибровка 1 раз в 28 дней. Возможность проведения от 1 до 6 тестов одновременно. Применение индивидуальных картриджей дает возможность проведения анализа без риска внесения или переноса биологических материала, который может повлиять на качество анализа. В 1 наборе 60 определений. | набор | 5 | 302575 | 1512875
10 | Наконечник для использования в анализаторе PATHFAST №210 | Специально откалиброванные одноразовые наконечники точного обьема для анализаторов PATFAST,в котором происходит магнитное разделения реакционной смеси. Использования одноразовых наконечников исключает перекрестное загрязнение проб и снимает необходимость в моющей системе. На 1 анализ требуется 1 наконечник. Наконечники одноразовые полипропиленовые с полиэтиленовым фильтром специально для применения с иммунолюминесцентным анализатором PATFAST.\В 1 УПАКОВКЕ 210 НАКОНЕЧНИКОВ | уп | 2 | 204250 | 408500
11 | СТИЛЕТ ДЛЯ ЭНДОТРАХЕАЛЬНЫХ ТРУБОК Ch /Fr :14. дл 4,7mm | Стилет интубационный предназначен для облегчения постоновки интубационных трубок. алюминевая сердцевина, покрытая медицинским ПВХ. Гибкий, закругленный дистальный. Характеристики: Не содержит латекс; Изготовлен из мягкого алюминия и покрыт имплантационно-нетоксичным поливинилхлоридом; Концы стилета скруглены, что исключает риск травмы, в случае, если стилет выйдет за границу трубки. Ch /Fr :14. дл 4,7mm ID: 6.5-10 | шт | 200 | 700 | 140000
| ИТОГО |  |  |  |  | 6778545