## Лист1
Преобретение изделий медицинского назначения Приложение№1
| Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Коннюля катетер внутривенный переферический с инъекционным клапаном-14 №100 | Состоит из трубки катетера,канюли иглы ,камеры возврата крови заглушки. | упак | 1 | 15000 | 15000
2 | Коннюля катетер внутривенный переферический с инъекционным клапаном-18 №100 | Состоит из трубки катетера,канюли иглы ,камеры возврата крови заглушки. | упак | 9 | 15000 | 135000
3 | Коннюля катетер внутривенный переферический с инъекционным клапаном-20G №100 | Состоит из трубки катетера,канюли иглы ,камеры возврата крови заглушки. | упак | 8 | 15000 | 120000
4 | Стерилизующее средство "DGM Steriguard | Предназначено для стерилизации изделий медицинского назначения из различных материалов при использовании в плазменных низкотемпературных стерилизаторах марки DGM Z. Представляет бесцветную прозрачную жидкость в состав входит пероксид водорода 58-60% и вода. Упаковка – пластиковый контейнер. Объем 250мл | фл | 12 | 55000 | 660000
5 | Ролики для касс 57 мм (Бумага для принтера стерилизатора ) ZD-150 ТР/57 | Бумажное полотно с наружным термослоем имеет ширину 57 мм. Ролики для термопечати используются в стерилизаторах со встроенным или внешним термопринтером . | шт | 5 | 2000 | 10000
6 | Индикатор для стерата биологический. | Индикатор биологический одноразовый для контроля проесса плазменной стерилизации марки DGM Steriguard (20 шт в 1 упаковке) | шт | 20 | 3200 | 64000
7 | Индикатор для стерата химический №200 | Индикаторы выполнены в виде прямоугольных полосок с индикаторной меткой,после прохождения стерилизационного цикла цвет индикаторных чернил изменяется с красного на желтый. Индикаторы предназначены для закладывания в упаковки/лотки с ИМН, подлежащими плазменной стерилизации. В упаковке 200 шт. | шт | 200 | 80 | 16000
8 | Комплект хирургический операционный, одноразовый,стерильный. | Стерильно.Срок годности 3года. Условия хранения при температуре от 5до-30С. Только для однократного использования. Состав: Халат хирургический (пл 68) усиленный -1шт.Салфетка хирургическая 40х60см.(бумажная 2шт) | шт | 1000 | 2500 | 2500000
9 | Облучатель бактерецидный с лампами низкого давления передвижной ОБНП 2 (2х30-01) | Предназначены для быстрого обеззараживания воздуха и поверхностей помещений жестким ультрафиолетом в отсутствие людей и животных. Конструкция состоит из металической передвижной стойки с навешанными на нее открытыми бактерицидными облучателями. Четыре поворотных колеса обеспечивают высокую подвижность и хорошую устойчивость изделия. ОБНП 2 (2х30-01) исполнение2. Источники излучения: 2 шт. Производительность:180м3/час Потребляемая мощность:190Вт . Габариты: 300х300х1050мм .Масса,не более:8,2кг .Тип лампы-F(КНР) | шт | 1 | 47000 | 47000
| Итого |  |  |  |  | 3567000