## Лист1
Приложение №1 к объявлению №19 от 17.05.2022г.
Приобретение медицинских изделий
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Натронная известь 5 кг | Абсорбент углекислого газа (натронная известь) Spherasorb, содержащий гидроксид щелочного металла, для использования в закрытом реверсивном дыхательном контуре. Частицы сферической формы 3-4мм для оптимального распределения дыхательной смеси в абсорбере и увеличения площади поглащения. Канистра 5л (масса не менее 4,25кг). | канистра | 10 | 19114 | 191140
2 | Лампа бактерицидная на облучатель | Мощность лампы (Вт): 30 Напряжение лампы (В): 220 Бактерицидный поток 205-315нм Срок полезного использования (ч): 8000 Тип цоколя: G 13d Диаметр колбы (мм): 26 Габаритная длина (мм): 908,8 | шт | 3 | 9000 | 27000
|  | Итого: |  |  |  | 218140