## Лист1
Приложение №1 к объявлению №2 от 20.01.2022г.
Пртиложение № 1 Приобретение медицинских изделий
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма, в тенге
МИ
1 | Шприцы с сухим гепарином для анализа газов крови 2мл, №50. | Описание/назначение: In vitro диагностическое медицинское устройство предназначены для взятия артериальной или венозной крови для исследования газов, рН, электролитов и метаболитов с помощью анализаторов газов крови. Гепаринизированные шприцы наполнены электролит-сбалансированным гепарином. Объём: 2мл. Объём литий-гепарина: Содержит -50 ME гепарина. Материал: Химический нейтральный пластик с минимальной газопроницаемостью, полностью интактный, не влияют на результаты исследования. Количество в упаковке: №50 (в 1 упаковке 50 шт.). Внешний вид: -Шприц снабжен хорошо заметными метками для точного дозирования необходимого объёма крови. -Малый «мертвый» объем шприца (менее 5%) позволяет достичь высокой точности результатов. Разъем: Шприцы имеют Luer-Slip (луер-разъем) для стандартной луер-иглы или иглы-бабочки. Условия хранения: +2оС- + 30оС. Срок хранения: 36 месяцев. Только для одноразового применения - Шприц предназначен только для аспирации. Утилизация: Стандартная утилизация (автоклавирование в специальных контейнерах или пакетах). Принадлежности: В комплектацию входят: Колпачек-заглушка зеленного цвета. | уп | 10 | 39000 | 390000
390000