## Лист1
Приложение 3 к тендерной документации
№лота | Наименование лота | Технические и качественные характеристики закупаемых товаров, технические спецификации | Единица измерения | кол-во | цена | сумма, в тенге
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Клипсы средние и малые | Для имеющихся в наличии клипаторов Horizon. Материал – титан. Форма сечения клипсы - в виде сердца, обеспечивающая дополнительную надежность крепления клипсы на сосуде. Форма внутренней поверхности- с углублением по всей длине, придающим устойчивость и противостояние соскальзыванию. Тип поперечного профиля - с поперечными каналами, сохраняющими микроциркуляцию сосудистой стенки. Способ крепления в картридже - при помощи микровыступов в верхней части картриджа. Очистка и промывка клипатора – при помощи широкого раскрытия губок. Строгое сохранение размеров, допусков и свободного хода губок клипатора. Цветовая маркировка картриджа и клип-аппликатора – краснаялибо синяя. Количество клипс в картридже – 6 штук. Количество картриджей в упаковке – 30. Small-Wide, Medium. Размер по заявке заказчика. | уп | 35 | 98000 | 3430000
[5 empty] | ИТОГО: | 3430000

## Лист2
#REF! | #REF! | 18000000
#REF! | #REF! | 4837500
#REF! | #REF! | 8960000
#REF! | #REF! | 8500000
#REF! | #REF! | 7500000
#REF! | #REF! | 1520000
#REF! | #REF! | 2458000
#REF! | #REF! | 18880000
#REF! | #REF! | 3847500
#REF! | #REF! | 13410000
#REF! | #REF! | 31360000
#REF! | #REF! | 359500
#REF! | #REF! | 471000
#REF! | #REF! | 6300000
#REF! | #REF! | 11911000
#REF! | #REF! | 4350000
#REF! | #REF! | 9826000
#REF! | #REF! | 10124350
#REF! | #REF! | 8400000
#REF! | #REF! | 3450000
#REF! | #REF! | 8724000
#REF! | #REF! | 4591100
#REF! | #REF! | 4000000
#REF! | #REF! | 7000000
#REF! | #REF! | 20500000
#REF! | #REF! | 30750000
#REF! | #REF! | 28773240
#REF! | #REF! | 28500000
#REF! | #REF! | 11250000
#REF! | #REF! | 21200000
#REF! | #REF! | 33000000
#REF! | #REF! | 7500000
#REF! | #REF! | 8800000
#REF! | #REF! | 18152000
#REF! | #REF! | 1123110
#REF! | #REF! | 19200000
#REF! | #REF! | 5600000
#REF! | #REF! | 6800000
#REF! | #REF! | 77180000
#REF! | #REF! | 2978880
#REF! | #REF! | 792900
#REF! | #REF! | 122080
#REF! | #REF! | 7000000
#REF! | #REF! | 3711000
#REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 396250
#REF! | #REF! | 580000
#REF! | #REF! | 188000
#REF! | #REF! | 162000
#REF! | #REF! | 504000
#REF! | #REF! | 532500
#REF! | #REF! | 11000000
#REF! | #REF! | 18000000
#REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 15312000
#REF! | #REF! | 16016000
#REF! | #REF! | 12037760
#REF! | #REF! | 13000000
#REF! | #REF! | 15000000
#REF! | #REF! | 198646650
#REF! | #REF! | 31625550
#REF! | #REF! | 144000000
#REF! | #REF! | 76400000
#REF! | #REF! | 45700000
#REF! | #REF! | 61049985
#REF! | #REF! | 60000000
#REF! | #REF! | 4095000
#REF! | #REF! | 1166640
#REF! | #REF! | 7111100
#REF! | #REF! | 9587500
#REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 37100000
#REF! | #REF! | 6120000
#REF! | #REF! | 11020000
#REF! | #REF! | 22165000
#REF! | #REF! | 292000
#REF! | #REF! | 1905000
#REF! | #REF! | 4616000
#REF! | #REF! | 2210000
#REF! | #REF! | 200500
#REF! | #REF! | 1402500
#REF! | #REF! | 690000
#REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 2280000
#REF! | #REF! | 436000
#REF! | #REF! | 300000
#REF! | #REF! | 1315800
#REF! | #REF! | 2060000
#REF! | #REF! | 3276000
#REF! | #REF! | 655000
#REF! | #REF! | 1037500
#REF! | #REF! | 1828500
#REF! | #REF! | 639000
#REF! | #REF! | 138300
#REF! | #REF! | 128700
#REF! | #REF! | 2595000
#REF! | #REF! | 3894000
#REF! | #REF! | 4550000
#REF! | #REF! | 2057500
#REF! | #REF! | 1942000
#REF! | #REF! | 1378000
#REF! | #REF! | 0
#REF! | #REF! | 5000000
#REF! | #REF! | 4422500
#REF! | #REF! | 1712000
#REF! | #REF! | 860500
#REF! | #REF! | 588500
#REF! | #REF! | 2486000
#REF! | #REF! | 1023200
#REF! | #REF! | 164400
#REF! | #REF! | 5400000
#REF! | #REF! | 5200000
#REF! | #REF! | 18200000
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!
#REF! | #REF!