## Лист1
Приобретение лекарственных средств Приложение № 1
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Набор реагентов для количественного определения NTproBNP | Набор реагентов для количественного определения NT proBNP Используется только при работе на анализаторе «Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast» Результаты определения NTproBNP используются в качестве вспомогательного средства для диагностики и оценке тяжести хронической сердечной недостаточности и стратификации риска у больных с острым коронарным синдромом. Диапазон измерения 15-30 000пг/мл %CV в сыворотке QC-L=5,0%, QC-M=4,6%, QC-H=5,4% Единица измерения – упаковка В наборе 60 картриджей. | уп. | 1 | 626000 | 626000
2 | Набор реагентов для количественного определения D-Dimer | Набор реагентов для количественного определения D-Dimer Используется только при работе на анализаторе «Малогабаритный иммунохимический анализатор Pathfast» Концентрация Д-Димера – это показатель фибринолитической активности плазмина в сосудистой системе. Д-Димер является высокоточным отрицательным диагностическим маркером острого тромбоза глубоких вен (ТГВ) и тромбоэмболии легочной артерии (ТЭЛА). Концентрация Д-Димера в плазме повышается при клинических состояниях, включающих ТГВ, ТЭЛА и диссеминированное внутрисосудистое свертывание крови (ДВС-синдром). Исключение диагноза острого тромбоза (ТГВ и/или ТЭЛА) возможно, когда концентрация Д-Димера ниже пограничного уровня. Измерение концентрации Д-Дмире также можно использовать в качестве вспомогательного теста для диагностики и мониторинга ДВС-синдрома. Система PATHFAST за 15 минут помогает провести дифференциальную диагностику ИМ и тромбоэмболии легочной артерии. Диапазон измерения 0,005-5нг/мл фибрин-эквивалентных единиц (ФЭЕ) %CV в сыворотке QC-L=6,9%, QC-M=6,0%, QC-H=7,1% Единица измерения – упаковка В наборе 60 картриджей. | уп. | 1 | 302575 | 302575
| ВСЕГО |  |  |  |  | 928575