## Лист1
Приложение № 1 к объявлению № 20 от 20.05.2022г
Реагенты на биохимический анализатор BioChem FC-200
№лота | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
1 | Набор реагентов Липопротеины высокой плотности | Состав набора: Метод: Прямого иммуноингибирования. HDL-Холестериновый реагент 1:Хлорид магния – 100 ммоль/л, Аминоантипирин – 1 ммоль/л.Буфер, рН 7,0±0,1, консервант. HDL-Холестериновый реагент . Пероксидаза хрена (POD) – 4 кЕд.Оксидаза холестерина из Nocardia sp. (PEG-CO) – 1 кЕд/л, Эстераза холестерина из Pseudomonas (PEG-CE) – 1 кЕд/л, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианалин (HDAOS) – 0.3 г/л, Буфер, рН 7.0±0.1, сурфактант, консервант.Длина волны: 600/700 нм. Длительность анализа: 10 минут. Линейность: 2-150 мг/дл. Фасовка: 1x30 мл реагент R1, 1x10 мл реагент R2 . 1х3 мл калибратор HDL/LDL . Контроли и реагенты одного производителя. | наб | 3 | 67600 | 202800
2 | Набор реагентов Липопротеины низой плотности. | Метод: Прямого иммуноингибирования, без осаждения, конечная точка. Состав набора: LDL-Холестериновый реагент 1: Хлорид магния – 100 ммоль/л, Аминоантипирин – 1 ммоль/л, Буфер, рН 7,0±0,1, консервант. LDL-Холестериновый реагент 2: Пероксидаза хрена (POD) – 4 кЕд/л, Оксидаза холестерина из Nocardia sp. (PEG-CO) – 1 кЕд/л, Эстераза холестерина из Pseudomonas (PEG-CE) – 1 кЕд/л, N-(2-гидрокси-3-сульфопропил)-3,5-диметоксианалин (HDAOS) – 0.3 г/л, Буфер, рН 7.0±0.1, сурфактант, консервант. Длина волны: 600/700 нм. Длительность анализа: 10 минут. Концентрация HDL в норме: 30-85 мг/дл. Линейность: 2-150 мг/дл. Фасовка: 1x30 мл реагент R1. 1x10 мл реагент R2 . 1х3 мл калибратор HDL/LDL . Контроли и реагенты одного производителя. | наб | 3 | 96800 | 290400
3 | Набор контролей липидов | Набор контролей ЛПВП/ЛПНП для проведения контроля качества. Определяемые параметры: Состав: лиофилизированная сыворотка, Разведение: деионизированная вода, Стабильность готового раствора: 5 дней при температуре 2-8 °С , Фасовка: 2x 3 мл Уровень 1, 2x 3 мл Уровень 2 Контроли и реагенты одного производителя. | наб | 1 | 45960 | 45960
| Итого: |  |  |  |  | 539160