## Лист1
Приложение №1 к объявлению №9 от 24.02.2022
Приобретение медицинских изделий
№ | Наименование | Техническая характеристика | ед.изм | к-во | цена | сумма
МИ
1 | Пластырь 15*10 | Мягкий тканевый (нетканный полиэстер) хирургический пластырь, перфорированный, на бумажной подложке. Подложка бело-зеленого цвета. Гипоаллергенный. Адгезив: полиакрилат. Степень адгезии высокая. Размером 15смх10м. Упакован в индивидуальную коробку. | шт | 12 | 6900 | 82800
2 | Тест индикаторы ТИП -132 №1000 | Индикаторы представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на одной стороне двумя цветовыми метками (индикаторной и элементом сравнения фиолетового цвета). Исходный цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в течение цикла паровой стерилизации. Элемент сравнения фиолетового цвета показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, разделенной просечкой для удобства закрепления индикатора и его документирования. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы). Универсальные (для внутреннего и наружного применения). Индикаторы паровой стерилизации длинных режимов 132/20 предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации- температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере стерилизатора (снаружи упаковок и изделий) и внутри упаковок и медицинских изделий – в паровых стерилизаторах с удалением воздуха методом продувки паром (гравитационных). | уп | 22 | 5050 | 111100
3 | Тест индикаторы ТИП -120 №1000 | Индикаторы представляют собой прямоугольные бумажные полоски с нанесенными на одной стороне двумя цветовыми метками (индикаторной и элементом сравнения фиолетового цвета). Исходный цвет индикаторной метки необратимо меняется в зависимости от достигнутых значений критических параметров стерилизации в течение цикла паровой стерилизации. Элемент сравнения фиолетового цвета показывает конечный цвет индикаторной метки при соблюдении требуемых значений критических параметров. Индикаторы изготавливаются с липким слоем на обратной стороне индикатора, закрытым защитной бумагой, разделенной просечкой для удобства закрепления индикатора и его документирования. Индикаторы соответствуют классу 4 (многопеременные индикаторы). Универсальные (для внутреннего и наружного применения). Индикаторы паровой стерилизации длинных режимов 120/45 предназначены для оперативного визуального контроля соблюдения критических параметров паровой стерилизации- температуры стерилизации, времени стерилизационной выдержки и наличия насыщенного водяного пара – в камере стерилизатора (снаружи упаковок и изделий) и внутри упаковок и медицинских изделий – в паровых стерилизаторах с удалением воздуха методом продувки паром (гравитационных). | уп | 1 | 5050 | 5050
4 | Маска анестезиологическая (гелиевая) | маска взрослая, большая размер 5, моногоразовая силиконовая ,применяется при необходимости поддержания собственного дыхания, либо для обеспечения искусственного дыхания. Изготовлена из силикона 100%, допустима многократная стерилизация, имеет клапан манжеты. | шт | 515 | 770 | 396550
5 | Датчик давления одноканальный | Одноканальный одноразовый датчик для инвазивного мониторинга кровянного давления. Мониторинг внутрисосудистого давления с системой промывки для одновременной промывки обоих каналов. Чувствительность: 5 μV/V/mmHg±1%. Диапазон рабочего давления: -30 до 300 mmHg. Гистерезиз: ±1mmHg. Дрейф нуля со временем: <2mmHg/8ч. Защита от чрезмерного давления: 6464mmHg. Рабочая температура: от +15°С до 40°С. Время непрерывной работы: 168 часов. Температура хранения: от -25°С до +70°С. Выходное сопротивление: 270-330 Ом. Длина линии от датчика 120 см. Краник и линия на датчике - интегрированные. Соединение с кабелем прикроватного монитора "телефоного" типа в защитном прозрачном футляре, для надежного скрепления и безопасной работы. Метод стерилизации: этиленоксидом. | шт | 20 | 13500 | 270000
6 | Бинт стерильный 7х14 | Бинт стерильный,размеры составляют 7х14см .Разрывная способность-не менее 68H. Капиллярность готовных бинтов не менее 6,5см. | шт | 50 | 132 | 6600
7 | Бахилы одноразовые для посетителей | Бахилы для посетителей 15*41 см (особо прочные) 25 микрон | пара | 6700 | 10 | 67000
8 | Эритротест -Цоликлон анти – А №10 | Эритротест-Цоликон Анти-А 10 доз 10мл . | уп | 5 | 6800 | 34000
9 | Эритротест -Цоликлон анти – В №10 | Пластиковый флакон капельница 5 мл. Срок годности 2 года. | уп | 5 | 6200 | 31000
10 | Эритротест -Цоликлон анти – АВ №10 | Цоликлон Анти-АВ представляет собой смесь анти-А и анти -В антител.В состав реагента входят стабилизатор и консервант (0,1%азид натрия-NaN3). Пластиковый флакон -капельница емкостью 10 мл .Упаковка картонная коробка по 10 флаконов. | уп | 5 | 6800 | 34000
11 | Эритротест -Цоликлон «Д» супер – №20 | В жидкой форме во флаконах объемом 5 или 10 мл. Одна капля содержит 0,05-0,1 мл .В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. | уп | 5 | 15300 | 76500
12 | Микролезвие на скальпель №11 размер №100 | Лезвия изготавливаются из специальной хирургической стали, которая не оказывает негативного влияния на мягкие ткани пациента. Инструменты создаются разных размеров. Каждый вариант используется в разных оперативных вмешательствах и выполняет конкретную функцию. Размерный ряд лезвий выглядит следующим образом: №11 Лезвия присоединяются к ручкам, которые бывают двух видов характеристики: Лезвия проходят стерилизацию гаммаизлучением. Упаковка индивидуальная. Фасовка-по 100 штук. Лезвия упаковываются удобные стерильные пакеты, которые легко распечатывать в условиях операционной. Срок годности товара-5 лет. | уп | 6 | 11000 | 66000
13 | Микролезвие на скальпель №15 размер № 100 | Лезвия изготавливаются из специальной хирургической стали, которая не оказывает негативного влияния на мягкие ткани пациента. Инструменты создаются разных размеров. Каждый вариант используется в разных оперативных вмешательствах и выполняет конкретную функцию. Размерный ряд лезвий выглядит следующим образом: №15 Лезвия присоединяются к ручкам, которые бывают двух видов характеристики: Лезвия проходят стерилизацию гаммаизлучением. Упаковка индивидуальная. Фасовка-по 100 штук. Лезвия упаковываются удобные стерильные пакеты, которые легко распечатывать в условиях операционной. Срок годности товара-5 лет. | уп | 6 | 11000 | 66000
14 | Одеяло для конвекционного обогревателя | Одеяло укрывное для взрослых, нестерильное, верхнее - 203.2 cm W x 101.6 cm L. Таймер совокупного (истекшего) времени использования. Рабочие режимы: без нагрева/36+1оС/40+1оС /44+1оС. Время выхода на рабочий режим 44оС с температуры 20 оС (сек): 40. Габариты (высота/длина/ширина, в см): 30/ 19/ 24. Масса изделия (в кг): 6,8. Рабочее положение: на трансфузионной стойке. Питание от электросети, длина шнура питания (в см): 420. Электрические характеристики: 220 V,8,05 A, 60 Hz, токи утечки. Потребляемая мощность: 710 В.А. Сигнализация превышения декретированной температуры с встроенной дублирующей системой автоматического отключения. Воздушный фильтр очистки воздуха большой площади (входной, в m): 0,2. Воздушный поток (м3мин): 1,02-1,19, (7,7-9,0 м/сек). Приблизительное время смены средней температуры контактной поверхности от 20 оС до 36 оС 7мин. Температура в рабочем помещении 15,6-26,7оС. Влажность в рабочем помещении: 0-100%. Требования по транспортировке и хранению: -20,0»+70,0оС. В упаковке 10 штук. Совместимое с конвекционным обогревателем «SHUGGLE WARM». | шт | 10 | 15800 | 158000
15 | Гемокон с цитратом для забора крови (450 мл)№4, мешок для крови сдвоенный 450/450 мл, ЦФДА-1 | Мешок для крови сдвоенный 450/450 мл, ЦФДА-1, с протектором иглы и адаптером для вакуумной пробирки. Основной мешок 450 из медицинского ПВХ; Дополнительный мешок объемом 450мл с антикоагулянтом CPDA; Соединительные трубки ПВХ; Заглушки ПВХ; Игла 16G в защитном колпачке; Пластиковый держатель с иглой для вакуумных пробирок; Мешочек для забора первичной крови из медицинского ПВХ. | шт | 500 | 2650 | 1325000
16 | Стилет для интубации | Стилет для интубации изготовлен из мягкого алюминия ,позволяющего стилету легко приспасабливатся к любой желаемой форме . Гладкое внешнее покрытие из полиэтилена высокой прочности обеспечивает легкое атравматичное введение иизвлечение .Размеры Ch/Fr14.Длина стандартный стилет 230-370м или 310-390м. | шт | 200 | 1650 | 330000
17 | Измеритель артериального давления | Прибор для измерения артериального давления 50х14см модель BL-ASM-1, со стетоскопом. | шт | 4 | 5200 | 20800
18 | Перчатки для хирургических операций 7,0, стерильные, микротекстурированные, неопудренные | Перчатки 7,0 для хирургических операций требующих повышенной, максимальной тактильной чувствительности, для микрохирургии. Натуральный латекс,стерильные, микротекстурированные, неопудренные, цвет – белый. Манжета прямая, анатомическая с адгезивной полосой (клейкой). Клейкая лента в верхней части манжеты без валика обеспечивает надежную фиксацию на хирургическом халате, предотвращая сползание перчатки. Фасовка 6*40 пар. | пара | 600 | 970 | 582000
19 | Перчатки для хирургических операций 7,5, стерильные, микротекстурированные, неопудренные | Перчатки 7,5 для хирургических операций требующих повышенной, максимальной тактильной чувствительности, для микрохирургии. Натуральный латекс,стерильные, микротекстурированные, неопудренные, цвет – белый. Манжета прямая, анатомическая с адгезивной полосой (клейкой). Клейкая лента в верхней части манжеты без валика обеспечивает надежную фиксацию на хирургическом халате, предотвращая сползание перчатки. Фасовка 6*40 пар. | пара | 600 | 970 | 582000
20 | Перчатки для хирургических операций 8,0, стерильные, микротекстурированные, неопудренные | Перчатки 8,0 для хирургических операций требующих повышенной, максимальной тактильной чувствительности, для микрохирургии. Натуральный латекс,стерильные, микротекстурированные, неопудренные, цвет – белый. Манжета прямая, анатомическая с адгезивной полосой (клейкой). Клейкая лента в верхней части манжеты без валика обеспечивает надежную фиксацию на хирургическом халате, предотвращая сползание перчатки. Фасовка 6*40 пар. | пара | 400 | 970 | 388000
21 | Кружка Эсмарха | Стерильная,одноразовая, изготовлена из прозрачного полиэтилена, трубка изготовлена из прозрачного термопластичного ПВХ, длина соединительной трубки 1,5м, диаметр 20 Fr. Объем 2,0 л. Атравматический конец обработан силиконовой смазкой, одно торцевое и одно боковое отверстие на дистальном конце, плотная крышка на горловине | шт | 645 | 750 | 483750
5116150

## Лист2
Техническая спецификация
1 | Эритротест -Цоликлон анти – А №10 | Эритротест-Цоликон Анти-А 10 доз 10мл . | уп | 5
2 | Эритротест -Цаликлон анти – В №10 | Пластиковый флакон капельница 5 мл. Срок годности 2 года. | уп | 5
3 | Эритротест -Цаликлон анти – АВ №10 | Цоликлон Анти-АВ представляет собой смесь анти-А и анти -В антител.В состав реагента входят стабилизатор и консервант (0,1%азид натрия-NaN3). Пластиковый флакон -капельница емкостью 10 мл .Упаковка картонная коробка по 10 флаконов. | уп | 5
4 | Эритротест -Цаликлон «Д» супер – №20 | В жидкой форме во флаконах объемом 5 или 10 мл. Одна капля содержит 0,05-0,1 мл .В качестве консерванта применяется азид натрия в конечной концентрации 0,1%. | уп | 5