## Лист1
Реактивы для биохимического анализатора BioChem FC 200 |  |  |  |  | приложение № 1
№ | Наименование товара | Техническая спецификация | ед.изм | к-во | цена | выделенная сумма
1 | Реакционные кюветы | Тип реакционной системы: Несъемный ротор Количество кювет Не менее 81 кюветы (не менее 9 сегментов по не менее 9 кювет) Тип кювет одноразовые Кювета: оптический путь не более 5 мм Температура термостатирования 37±0,1 °С Минимальный объем реакционной смеси Не более 200 мкл Максимальный объем реакционной смеси Не менее 500 мкл Максимальное допустимое время для проведения теста 600 сек | уп | 1 | 89960 | 89960
| Итого: |  |  |  |  | 89960